中关村现代信息消费应用产业技术联盟 发布

T/INFOCA X—2024

团体标准

2024-X-X实施

2024-X-X发布

面向用户综合体验的智慧社区在线服务功能要求

Functional Requirements for Intelligent Community Online Services for Comprehensive User Experience

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2024年9月）

ICS 33.160

CCS M63

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 智慧社区功能架构	3

6 在线服务功能要求	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中关村现代信息消费应用产业技术联盟提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院，南京大学、中山大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学

本文件主要起草人：杨崑、孔子南

面向用户综合体验的智慧社区在线服务功能要求

- 范围

本文件规定了智慧社区提供与线下流程结合的在线服务过程中，要满足用户基本综合体验应具备的各类典型功能的要求。

本标准适用于国内智慧社区的设计、规划、建设、运行和评估。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 31490. 7-2015 社区信息化 第7部分：信息系统技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧社区 smart community

充分利用物联网、云计算、大数据、人工智能（AI）等新一代信息技术，融合社区场景下的人、事、地、物、情、组织等多种数据资源，提供面向政府、社区各类盈利和非盈利组织、居民和社区自治组织的社区管理与服务类应用的新型城市功能微单元。

面向用户综合体验的智慧社区smart Community for Comprehensive User Experience

以和睦共治、信息集约、智慧共享为基本要求，以最终用户体验明确提升为出发点，采取线上和线下结合方式提升社区治理的科学化、智能化、精细化水平，打造的具有获得感、安全感和幸福感的现代社区。

智慧社区信息系统smart community information system

采用物联网、 大数据、人工智能、BIM等技术，连接社区内公共环境的智能基础设施，整合社区内多种业务系统，实现设备接入、数据汇聚、信息共享、业务协同等综合功能，向社区业主和租户、社区物业、社区管理者等提供全方位感知、泛在连接、智能化、可视化的社区管理与服务应用的统一平台。

智慧社区基础设施smart community infrastructure

实现对社区基础数据进行智能感知采集的设备与系统。 智能基础设施通过运用物联网、人工智能等新兴信息技术，实现对社区基础数据的智能感知与采集，主要包括智能安防设施、智能消防设施、公用设施运行智能监测设施、公共环境智能监测设施等类别，应向平台层提供标准化数据采集接口。

社区公共安全 Community public safety

智慧社区居民从事和进行正常生活、 工作、 学习、 娱乐和交往所需要的安全稳定的内外部环境和秩序。

应急避难场所指引 Emergency shelter guidelines

用智能化手段对智慧社区所在区域的应急避难场所进行标识，通过智能化手段对居民进行引导。

智能安防集成系统 Smart safety integrated system

整合智慧社区内多种资源， 满足具有智慧人员监控、 智慧物防监控等功能的安防集成系统。

智慧社区综合体验 comprehensive Experience of Smart Community

居民对智慧社区生活状态所形成的一种主观性的感受与评价，同智慧社区惠民建设内容密切相关，其过程既有理性的思考分析，又有感性的感知比较，是幸福感、获得感和安全感的综合体现。

智慧社区居民幸福感 happiness of Smart Community Residents

居民对智慧社区生活质量的总体性判断，它同智慧社区惠民建设内容密切相关，又与社区居民的需求和价值相关联，包括对智慧社区惠民建设内容做出满意判断的程度（通常表现为惠民建设满意度）和由此产生的积极性情感占优势的心理状态（通常表现为喜悦、得意、满足、信心、信任等），是主观幸福感与心理幸福感的有机统一。

智慧社区居民安全感 smart community residents' sense of security

在我国推进智慧社区建设和社区治理现代化的背景下，对智慧社区建设服务内容是否安全、以及个体是否具备应对风险能力的主观感受，包括信心、安心、自由等。

智慧社区居民获得感 smart community residents' sense of achievement

在智慧社区中，运用新一代信息技术为居民提供各项惠民服务，使得社区居民在生活、工作、学习、娱乐等各方面的权益和需求得到保障和满足，即客观上的“获得”满足或超出期望，从而在主观上产生的一种舒适度、归属感和幸福感等正向的心理感受。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI： 人工智能（Artificial Intelligence）

BIM： 建筑信息模型（Building Information Modeling）

GIS： 地理信息系统（Geographic Information System）

Web： 全球广域网（World Wide Web）

- 智慧社区功能架构

  - 智慧社区信息系统功能结构描述

智慧社区信息系统由门户层、应用层、支撑层、安全和运维体系、资源管理层、基础设施层构成，各部分可实现功能描述如下：

- 门户层：应实现跨应用、跨系统的信息协同、共享互通，为社区业主及租户、物业、管理者提供统一的入口，使用平台提供的各项服务。可支持多屏多终端的展现方式，包括Web门户、手机APP、公众号、小程序、多媒体终端大屏等；

- 应用层：支持公共安全保障、突发事件安全保障、公共设施管理、公共环境监测等与智慧社区相关的物联网应用功能，并可基于这些应用功能进行二次封装，面向不同类型的智慧社区需求形成解决方案集；

- 支撑层：是系统的核心构成部分，为智慧社区应用的开发、测试和运行提供核心能力与支撑服务，构建业务模型、基础数据库及服务集。应包括物联网接入服务、数据管理及服务、应用支撑服务，以及由相关服务平台提供的服务能力引擎；

- 安全和运维体系：安全保障是为了保护系统及其信息的保密性、完整性、可靠性和可用性，对系统物理安全、网络安全、数据安全、应用安全等方面提出的要求，运维保障实现对整个系统的运维管理，对系统运维过程实行监控，保障性能和服务质量；

- 资源管理层：提供支撑运行必备的计算资源、网络资源及存储资源；

- 基础设施层：由物联网感知和各类控制设备组成，包括传感器、电子标签、传感器节点、通信模组、控制器等。

  - 智慧社区信息系统功能及其它相关系统关系

智慧社区信息系统应支持与智慧城市中的政务服务平台、公共事业服务平台、 第三方电子商务平台、 便民服务平台等进行数据传输与交换，支持整合水电煤气等社会公共数据资源， 为社区居民提供相应的服务。支持与智慧城市中其它公共信息平台的互联互通，具备与智慧教育、智慧交通、智慧医疗等系统的接口，实现对应信息资源基础和管理服务的无障碍接入， 且要求接口具备可扩展性。在没有智慧城市统一标准要求的地区，可以按照国家和行业相关规定设置或留出信息互联接口。

应支持整合和联通社区内其它智慧社区基础设施（包括公共设备监控系统、环境监测系统、 能耗监测系统、 安防系统、 消防系统、 智能家居系统等）、社区应用系统（包括社区运营管理系统、 社区物业服务系统、 智慧养老服务、 社区医疗服务等） 的能力；系统应预留接口用于与其它社区平台进行对接。

各项功能从上述各类设施和系统中收集数据，从而实现对社区内动态信息、事件信息及其它业务信息数据更全面地汇聚接入、处理、安全存储、分析、AI建模及共享交换等，从而形成功能的不断升级。

- 在线服务功能要求

面向智慧社区综合体验的智慧社区管理平台可同时承载众多在线应用，在面向用户体验提升的目标下实现与线下工作流程的统一和联动，并完成与之相应的信息交互和设备控制。智慧社区管理平台要求 参见GB/T 31490. 7-2015 社区信息化 第7部分：信息系统技术要求，全文。各个功能所涉及的系统升级和部署相互可独立开展，需将与线下流程必要的协同纳入要求。

  - 社区安全类功能

社区安全对居民生活具有直接影响，通过安全保障措施可以有效保障居民处于安全环境中，提高居民对社区的安全感的体验，这包括社区公共安全、智能安全基础支撑、应急保障、安全宣传教育等部分。

    - 社区公共安全功能

社区公共安全功能包括异常事件记录、特殊人群管理、多部门联动、公共卫生事件处理、重点部位管控和建筑监控等。

- 特殊人群管理：特殊人群监管对智慧社区内肇事肇祸人员、精神病人、缠访闹访人员、刑满释放人员、社区矫正人员、服刑人员、吸毒重点人员、犯罪青少年等重点人群基本信息和行动精细化管理和服务。线上功能可以加强对各类特殊人群的数字化监管，当社区内特殊人群线下监管过程中出现紧急情况，具备一人一预案自动通知责任人，具备应急处置措施并记录措施落实情况。

- 异常事件记录：社区所在区域内事故、伤害、矛盾纠纷、吸毒等异常事件自动记录或与人工记录相配合；定期可进行社会治安事故与伤害数据的自动收集、整理与分析。

- 多部门联动：采用线上线下结合的方式建立智慧社区多部门（住建、消防、公安、交警、司法、政法综治、气象、民政、卫生防疫等政府部门）联动机制，实现对突发事件的迅速处置。建立智慧社区多部门（住建、消防、公安、交警、司法、政法综治、气象、民政、卫生防疫等政府部门）联动机制，并对突发事件进行快速处置。

- 公共卫生事件处理：支持自动检测人员口罩佩戴等必要防护的情况，实时提醒未佩戴口罩等防护漏洞所在人员；可支持红外测温、智能测温、消毒灯、防疫手环、5G机器人等非接触式检测方式，实现疫情信息远程采集、统计和监控；可支持通过智能门磁、摄像头等设备对隔离场所门窗开合、人员进出、设备拆除等异常信息进行识别和告警；物业、社区管理者、居民平台可支持通过智能音柱、智能收扩机、喇叭、电话、短信、手机APP等手段实现通知广播公共卫生事件处理重大传染病流行期间，社区工作小组应按照有关规定建立群防群治工作机制，组建由社区工作人员、社区医务人员、社区民警组成的基层突发公共卫生应急处置工作组，开展相关人员排查、隔离医学观察、健康管理服务以及相关信息的收集和报告等工作，建立公共卫生事件处理数据库，并将信息与社区信息平台进行对接。在发生公共卫生事件时，使用信息化手段及时建立应急处理工作机制，并开展相关管理服务、信息收集等工作。

- 重点部位管控：基于社区警务站，利用GIS地图和视频监控等智能化信息技术，实现对区域内道路、大型公共场所、“九小”场所、群租房等重点部位进行信息采集、监控和综合管理，社区工作者或居民可通过移动客户端共同查看公共区域视频监控，开展群防群治。对智慧社区重点部位进行全覆盖监控，系统可实现与视频监控资源联动，收到预警信息后，可调用就近及周边的视频图像进行查看；现场处置人员可通过手机端接收工单，手机端录入现场处置的情况，以图、文的方式回复与上报，按预定流程进行闭环处理；现场查看、社区调研后端系统可查看个人的工单接收、工单状态、在办工单、待办工单等信息；视频监控属性支持进行标签化定义。

- 建筑监控：采用无人机、信息传感器、大数据、Insar遥感监测等技术手段，实现对新建房屋、既有房屋建筑结构安全的动态监管，实时监测建筑安全，保障建筑结构安全出现问题时，可以及时预警。社区具备建筑结构安全监测系统；新建房屋、老旧房屋的房屋安全等级低于B级时，及时向平台发送信息。

    - 智能安全基础支撑功能

包括各类区域的监控、电子围栏、轨迹追踪、物防监控、智能消防等。

- 公共区域监控：对社区公共区域、出入口的不间断高清监控，支持对社区内人、车、物、事件等进行基于视频监控进行智能分析识别的能力，对非法进入、车辆刮蹭、财物被盗等进行提示告警。智能安防集成系统将每一分项的数据进行收集统计，并接入智慧社区的综合服务平台，供社区居民使用。信息脱敏后与智慧社区服务平台进行信息互联互通。

- 重点区域监控：消防通道、机动车主干道、生命通道处设置智能监控设备，时刻检查和上传消防通道和居民楼内疏散通道、安全出口等设施的数据；及时识别区域占用情况并及时上报预警信息给物业以及时处理

- 电子围栏：支持与部署在小区周界（围栏或围墙周边）的安全防范电子设备联动，对擅自闯入者以语音播报等形式劝阻，同时向物业方上报预警信息。支持对危险区域（对人身安全构成重大威胁的区域）进行重点布防，对危险区域的入侵进行自动识别并及时向物业方上报预警信息

- 安防轨迹追踪：物业、社区管理者、相关执法部门平台宜支持在符合隐私合规要求的前提下支持对进入社区的各类人员活动轨迹进行监控管理，并对人员特征数据进行采集，通行数据具备分析统计功能，历史记录可查、数据安全存储，包括：智能访客系统、社区娱乐场所监控、智能电子门禁系统、危险行为监控等。智能人员监控设施及系统正常运行，遇到特殊情况及时预警；智能人员监控设施数据完整且详细，及时与智慧社区管理平台互通。可查询进入小区人员的行动轨迹，支持从当前时间向前回溯的查询，查询参数包含如下几种：按证件编码；按手机号；按人脸照片；按时间段智慧通行智能门禁人脸识别居民、租户平台应支持在符合隐私合规要求的前提下支持小区内人脸识别无感通行，社区业主或租户在出入口、单元楼大门进行人脸识别比对，即可自动开启道闸、大门

- 物防监控：对社区内机动车、高空抛物、盗窃等方面进行监控，部署安全防范电子设备，并与综合信息服务平台进行联动，发生异常情况能够及时报警，预防社区发生重大。智能物防监控设施及系统正常运行，遇到特殊情况及时预警；智能物防监控设施数据完整且详细，及时与智慧社区管理平台互检查记录、现场查看安全事故，包括：机动车行驶监控设施、高空抛物视频监控、电动车充电桩、路边快速报警装置、三维码门牌等。

- 智能消防：在智慧社区内设置智慧消防网格化巡检管理系统、智能消防栓、火警定位系统、火灾智能报警设备、消防信息传输设备、自动灭火设备等智能消防设施，同时搭建智能消防系统实现与智慧社区管理平台间的信息传递。智能消防设施数据完整且详细，及时与智慧社区管理平台互通；智能消防设施正常运行，发现异常时及时产生告警；对电动车充电桩等重点部位进行消防监控。智慧社区信息系统应支持与火灾探测器联动，具有火灾识别、火灾自动报警功能；平台应支持向物业方及相关管理部门上报设备异常状态的能力。

    - 智能环境监测功能

利用信息技术手段开展环境治理，社区工作者或居民可通过移动客户端及时上传环境隐患信息，确保环境隐患及时处置，监测对象包括水质、空气、土壤、固体废物等。智能环境监控系统应正常运行，发现异常能及时产生告警；智能环境监控数据完整且详细，及时与智慧城市或社区相关平台联通。

- 智慧空气质量监测：支持对常见有害气体的监测能力如二氧化碳、二氧化硫、氯气等；

- 智慧水质监测：对社区内饮用水等水源进行监测的能力，对PH值过高、沉淀物等情况及时预警和报警；自动识别小区河道漂浮物的情况，并生成预警信息上报给物业端以及时处理；

- 智慧能耗监测：采集小区用户的用水、用电量等能耗信息，平台至少能采集以下维度的水、电用量：小区为单位进行按天、按月、按年采集统计；楼栋为单位进行按天、按月、按年采集统计；单元为单位进行按天、按月、按年采集统计；住户为单位进行按天、按月、按年采集统计

- 智能垃圾桶：自动识别垃圾桶溢满的能力，并生成预警信息上报给物业端以及时处理；此外还可支持智能垃圾分类、广告LED、手势感应等功能

    - 应急保障功能

应急保障包括应急预案、应急值守、突发事件预警、紧急救助报警、应急物资储备、应急宣传等。整合社区内线下应急服务资源，将警务、医疗、物业管理人员、街道社区工作人员、公安、社康、民兵、志愿者、社会应急力量等资源，通过线上和线下结合方式统一指挥、联合行动，为社区居民提供相应的紧急救援服务；建立智慧社区内应急指挥调度机制所需线上功能如下。

- 应急预案：根据上级部门制定的应急预案，结合本社区的特点，落实应急预案中社区灾害和风险管理组织机构、灾害风险和隐患点清单、灾害处置流程、社区联络方式、救援队伍等相关内容，预案中的处置流程对外公布（电子屏幕、宣传手册等形式）。具备火灾应急、公共卫生事件应急、通信及能源故障应急等应急预案，根据事件类型配置管理应急预案，以预案类型、编制时间、预案名称快速检索预案。定期开展智慧社区内的灾害风险辨识与评估，绘制灾害风险地图；社区灾害风险地图标识清晰，实用性强。具有智慧社区灾害风险地图并正常运行。

- 应急值守；配置智慧应急管理值班值守系统和应急值班值守终端，接入智慧社区应急管理值班值守系统，并建立常态化应急队伍，实行24小时值班，开展社区安全监测预警工作。实行24小时值班值守及安全监测。应急演练开展每半年至少开展一次以防汛、防台风、防地质灾害、防震、防火、防疫等突发事件或极端天气情况下的通信保障、装备使用、人员疏散、重点人群联系机制、前期处置、信息报告、警戒等为主要内容的应急演练；此外，检查、检验智慧社区居民、企事业单位、物业管理单位、社会组织和志愿者等参与应急演练活动的程度。智慧社区居民、企事业单位、物业管理单位、社会组织和志愿者等参与应急演练活动。

- 突发事件预警：利用信息技术手段开展突发自然灾害、事故灾害、公共卫生与社会安全等方面的监测预警，确保事故发生时能够被及时预测预警、响应处置。设有智慧化突发事件预警系统，在社区内部署应急播报系统，为社区居民提供发生重大自然灾害、事故灾难、公共卫生与社会安全等突发公共危机时的预警信息，减少生命财产损失。社区内设电子宣传栏，为社区居民提供发生重大自然灾害、事故灾难、公共卫生与社会安全等突发公共危机时的预警信息。。

- 紧急救助报警：在社区公共区域设置紧急求助按钮，以及与物管中心、急救控制中心的紧急通话装置；户内设置紧急求助报警装置，帮助社区居民及时与医疗机构取得联系，推送报警信息至紧急联系人或物业。在社区公共区域设置紧急求助按钮，或者与物管中心、急救控制中心的紧急通话装置；户内设置紧急求助报警装置，帮助社区居民及时与医疗机构取得联系，推送报警信息至紧急联系人或物业。应急避难场所指引将应急避难场所相关信息上传到智慧社区信息平台，做到突发事件发生时，居民可以通过平台和应急广播指引迅速到达就近的应急避难场所。可以看到清晰、明确的应急场所指引图。

- 应急物资储备：利用信息技术手段，设置配套物资储备管理平台，对应急物资进行动态监管，及时将应急物资储备信息反馈给社区工作人员，并在智慧基础设置配套物资储备管理平台，对应急物资进行监测和管理。信息平台上有清晰的应急物资储备信息，供居民查看。场所名单、现场查看、社区调研社区平台上对居民进行信息反馈，使居民在突发事件发生时可以快速领取到应急物资。

- 居民应急安全宣传与教育相关平台和小程序具有宣传教育功能模块，能够支持居民应急安全宣传与教育工作。设置智慧社区安全知识科普宣传教育专区，利用广播、电视、网络、电子显示屏等载体对居民进行安全知识的科普，定期向社会开放科普宣传教育场地，为中小学生、老年人、残疾人等不同社会群体提供科普宣传教育服务，尤其是避险技能的培训宣传；同时将安全教育资料上传到智慧社区信息平台，保证社区居民安全教育资料上传到智慧社区信息平台，保证社区居民可以随时查看安全教育的内容。社区工作人员培训相关平台和小程序具有知识库功能模块，能够支持社区工作人员培训工作。针对社区工作站（居委会）工作人员、物业人员、“九小”场所管理人员，开展安全管理、应急管理知识及技能培训。

    - 公用设施状态监测功能

通过物联网技术，对部分公用设施运行状态进行智能监测，发现异常时及时产生告警，公用设施智能监测系统的监测对象包括窨井盖、给排水设施、供配电设施、照明设施、绿化灌溉装置等。应 保障智能公用设施运行监测设备正常运行，发现异常时及时产生告警；公用设施运行监测设备数据完整且详细，及时与智慧社区管理平台联通。

- 窨井盖智能管理：支持对社区内井盖的资产管理、防盗告警、井下水位监测、路面积水等功能。

- 照明路灯智能管理：对社区内照明路灯开关、灯光调控、故障报警、自动巡检等功能，可监控路灯故障及使用情况，并定期生成统计报表。

- 电梯智能管理：对社区内升降电梯运行状态监控和故障报警功能；宜支持通过目的调度和访问控制对客流影像数据进行记录、分析并控制。

- 给排水设施智能管理：对给排水系统的运行状态及环境参数实时监测，包括水箱液位监测、超高与超低水位报警；宜支持水泵自动启停控制及水泵故障报警；可自动识别公共区自来水管破裂等故障，支持向物业方及相关管理部门上报设备异常状态。

- 供电/气/暖设施智能管理：对供电、供气、供暖等设施的运行状态及环境参数实时监测；支持向物业方及相关管理部门上报设备异常状态。

- 充电桩智能管理：物业、业主平台可支持对社区内电动汽车充电桩设备的计费收费、状态监测、异常告警等功能。

  - 民生服务功能

社区民生服务的好坏直接影响智慧社区居民幸福感、智慧社区居民安全感、智慧社区居民获得感，包括智慧医疗服务、智慧养老和幼托服务、智慧物业服务、智慧商业服务等部分。

    - 智慧医疗

智慧医疗包括社区健康服务系统、医疗服务和社区应急设施等。

- 社区健康服务不限于以下要求：搭建社区健康服务系统，实现医疗信息互联互通，提供日常健康服务管理，配备基础健康检测功能，具备健康咨询和疾病防护宣传功能；此外，提供健康应急管理、远程医疗、协同医疗和康复医疗服务。社区设有社区健康服务系统，该系统提供日常健康服务管理，配备基础健康检测功能和定制功能，如血压、心率、血糖等；具备健康咨询和疾病防护宣传功能，提供健康应急管理、远程医疗和协同医疗和康复医疗服务。

- 社区医疗应用建设包括健康小屋，为社区居民提供免费体检、医疗咨询、自检诊断等服务，构建居民健康档案，提升社区医疗水平。

- 医疗服务利用信息技术手段为社区居民提供医疗挂号等便民医疗服务。通过移动或PC端为居民提供医疗挂号、医疗咨询、自检诊断、送药上门等服务；将已经设定好的量表分发给居民，完成相应的医疗评估单；实现健康管理师定期上门服务，并支持对老人进行定标管理。社区应急设施在智慧社区内设置具有应急救护功能的应急设施，为居民提供应急救护安全保障。区内建设包括AED、应急物资包等应急设施。

    - 智慧养老

智慧养老包括养老服务、老年文娱活动和提供增值服务等。

- 养老服务：面向社区老人或其监护人提供移动端或PC端应用，对社区老人在线完成气象查看、预警推送、紧急支援、帮扶服务等居家养老服务。支持将居家老人的体征数据与老人家属共享，并设定体征预警值，为居家老人提供气象查看和预警推送服务；为居家老人提供紧急支援；为居家老人提供帮扶互助服务。

- 老年文娱活动：建设智慧社区文化娱乐活动场所，并将活动场所与相关活动的信息上传至智慧社区信息平台，帮助社区居民及时了解活动地点的实时状态。

- 增值服务：在提供基础服务的基础上，可以依据社区基础设施条件提供术后护理、法律咨询、风险预警等增值性服务，此外提供心理咨询业务的介绍以及精神疾病医院的推介。社区养老平台可以提供心理咨询业务的介绍以及精神疾病医院的推介。

    - 智慧幼托社区

为居民提供婴幼儿看护和学龄期儿童托管服务，具备人脸识别、行为记录、智能监控、安全提醒、紧急呼救、智能监测、档案记录等功能的幼托系统，托管场所视频监控经授权后允许指定家长或指定监护人点播，建立社区内智慧幼托设施，为幼儿提供良好的托管环境，减轻社区家长负担。

    - 特殊人员呵护

包含但不局限于以下场景：通过可穿戴设备进行老人、小孩健康状态跟踪；老人、小孩走失识别及预警；老人室内跌倒识别及预警；通过水电表使用数据监控识别独居老人异常状态等

  - 智慧物业服务功能

包括日常管理、商户管理、报事报修、投诉建议、生活废弃物管理、智慧门禁和社区安全巡检等功能。

- 日常管理：利用视频监控网络、物联网、传感器及社区宽带网络构成物业管理系统，对居住区内的人员、车辆、安防、公共秩序进行日常管理，对社区内标准地址、标准建筑物编码、标准基础网格、实有人口、实有房屋、实有单位、实有设施进行管理。

- 商户管理：利用信息技术手段对区域内商铺和其他经营单位的信息进行在线录入、更新和维护，利用信息技术手段对区域内商铺和其他经营单位进行信息动态管理，违规住人动态监测。

- 报事报修：社区为居民提供报事报修服务平台，居民可以通过该平台上报社区事件、设施信息，同时居民通过该服务平台及时了解事件处置情况，并及时在线反馈。向社区居民提供移动端或PC端应用，社区居民可在线上上报社区事件、设施报修事项，查询报事报修事项的记录和处置情况，处理社区居民上报的社区事件和报修事项。

- 投诉建议：社区为居民提供的向政府表达诉求的平台。以相应的移动终端或者网站为基础，实现党委政府和居民群众的双向沟通。居民可以在该平台反映社区服务存在的问题，提出意见和建议。向社区居民提供移动端或PC端应用，社区居民可在线反馈对于社区管理方面问题的投诉与建议内容；查看上报的投诉与建议记录，及反馈情况；处理社区居民的投诉与建议。

- 生活废弃物管理：在社区内部署智能垃圾箱，对垃圾分类情况进行监督、宣传和引导，并对垃圾满溢程度进行自动监测。

- 智能门禁：居民、租户、访客平台宜支持提供远程开门能力，包含以下几种远程开门能力：手机APP远程开门；二维码规程开门；小程序远程开门

- 智慧通行：对进入社区车辆的各类信息进行动态采集、空间可视化、更新和维护以及信息共享。支持对车辆基本信息管理、重点车辆布控、实时布控告警推送、通行记录检索、异常车辆智能分析预警、基本统计分析功能、建立车辆全息档案。以智能卡、智能手机或含有电子标签的其他设备等为介质，采用智慧停车系统，为社区居民提供车辆出入管理、停车引导、车位信息、反向寻车等方面的交通服务。社区内建设智慧停车场，采用智慧停车系统，实现车辆出入管理、停车引导、车位信息动态感知、反向寻车、精确计费等智慧停车服务；采用门禁卡、智能手机或含有电子标签的其他设备等为介质，实现居民智能通行。智慧社区信息系统宜支持车牌自动识别能力；支持停车计费，车主可以自助支付停车费，平台至少应包含以下支持模式：手机扫二维码支付；小程序支付；web支付；APP支付。

- 社区巡检：利用小程序及二维码技术，对辖区安防、消防、卫生重点点位进行安全巡检，对巡检结果、问题进行公示或上报，并允许居民及上级部门进行监督。智慧社区信息系统应支持移动自动识别技术，自动记录保安巡逻人员在巡更巡检工作中的时间、位置等信息；平台宜支持自动识别保安人员工作期间离岗行为。智慧社区信息系统可与智能巡检机器人联动，机器人按照规定路线进行室内外巡逻，执行车辆进入管理、来访者体温测量等任务，实现无人值守。智慧社区信息系统可支持对电动车、自行车等非机动车进行检测、跟踪、识别，对乱停乱放、楼道内充电、进入电梯等行为发出告警信息。智慧社区信息系统可支持通过对社区固定资产或移动设备资产等配备唯一识别电子标签，对资产进行实物盘点扫描、定位管理和异动管理

  - 智慧商业服务功能

包括设施维修、房产租售、旧物回收、商店服务、电动车充电桩等功能。

- 设施维修以大数据、互联网技术为基础，为居民展示社区设施设备、家庭设施设备维修服务站点的位置信息，提供在线预约服务，并及时在线反馈维修信息。社区居民通过移动端或PC端应用查询社区内设施维修服务点信息，并在线发起预约订单，能让设施维修服务商通过移动端或PC端应用查询设施维修订单。

- 房产租售利用信息技术手段实现社区房屋信息的动态管理，房屋信息包括房屋基本信息和出租房信息，并利用信息技术手段为业主和居民提供社区周边房屋中介信息，居民可自主在综合信息服务平台中发布房屋租售信息。对社区内房屋租售信息进行管理，为社区居民提供社区周边房屋中介的位置信息，居民可以自主在平台中发布房屋租售信息，。

- 旧物回收利用信息技术建设智能旧物回收站点，帮助居民对旧物进行识别、分类，同时将旧物回收信息上传到社区服务平台。使用移动端或PC端应用查询社区内旧物自助回收服务点的基本信息，向社区居民提供通过移动端或PC端应用进行旧物投递信息登记的渠道。

- 商店服务以大数据、互联网技术为基础，建立社区无人商店、在线商店，为社区居民提供商店基本信息、商品信息、支付信息等功能，同时整合社区周边餐饮、超市、便利店。社区内设有无人商店，提供包括但不限于日常生活用品的24小时寄售服务。整合社区周围商店信息并向社区居民推送。无人商店证明材料等商业资讯，通过多种信息发布渠道向社区居民进行推送。

- 电动车充电桩智慧社区内集中建设投币式、刷卡式、扫码式三种类型的电动车充电桩，并显示充电功率、充电时长、消费明细等信息，为不同使用群体提供电动车充电服务。

  - 社区治理

社区治理水平的高低直接反映出智慧社区运营管理水平，关系着居民的生活质量，也是智慧社区居民最关心的建设内容，包含多元参与、要素管理、政务服务、法律和矛盾调节、社区文化等内容。

    - 多元参与服务功能

包括网格化治理、群防群治、社会组织参与治理和社区社会企业参与治理。

- 社区治理（政府）通过建设网格化治理模式，实现应用支撑、数据服务、数据资源的互联互通，达到社区网格化管理中心接入消防、公安、交警、司法、政法综治、气象、民政、卫生防疫、环境等社会公共部门进网格信息系统，每接入系统截图、系统说明书关键页治理及时服务、数据共享更新和对资源管理分析的目的，为社区治理决策提供支撑。社区管理者可为网格员配备执法记录仪、手持终端等电子设备，与网格化管理中心连接，服务于信息采集、违法处置、政务事件办理等工作。自动识别高空抛物、重点区域水浸、人员聚集、传销活动等异常行为，并主动向物业方及相关政府部门上报预警信息，实现应急联动。

- 群防群治利用智能化信息技术，实现与12345市民服务热线、社会组织和垂管部门等单位系统平台联动，做好多部门多系统的事项衔接，同时社区居民通过社区联动平台参与社区议事、协商、管理、监督以及获取相关服务信息。建立与12345市民服务热线、社会组织和垂管部门等单位系统平台的联动平台，通过移动端APP或小程序、微信公众号或门户网站等信息化渠道参与社区事务投票，居民委员会可通过门户网站、移动端App或小程序等信息化渠道进行居民会议，接受居民意见与意见反馈；通过信息化渠道向居民发布主题宣传、基本公共服务、小区管理、天气预报及劳动就业、保障房等相关信息。

- 社会组织参与治理利用智能化信息技术，实现志愿者协会等社会组织参与社区议事、协商、管理、监督以及社会组织信息发布。社区平台可对辖区合法社会组织信息、组织名录进行采集，在社区电子档案系统进行动态更新，并可通过信息化渠道进行检索；与社区社会组织建立沟通机制，通过网格化平台进行消息通知、活动申报、活动记录、信息反馈以及宣传工作；可通过社区网格化平台进行社会组织会议。

- 社区社会企业参与治理利用智能化信息技术，对包括物业公司在内的辖区合法企业参与社区治理中的事项进行管理、监督以及相关信息发布，在社区电子档案系统进行动态更新，并可通过信息化渠道进行检索。具备在线处理居民对社区内企业服务的咨询、需求和投诉的功能；通过社区平台对辖区企业参与社区治理事项的活动进行公

    - 组织要素管理功能

组织要素管理包括人口管理、党务管理、志愿者管理和房屋管理等功能。

- 人口管理：对社区各类人口信息的动态采集、空间可视化、更新和维护以及信息共享，并可准确采集上报居民各类诉求，实现市民与政府的良性互动，形成实时、敏捷、长效管理机制。人口管理平台、网格员终端以及社区数据库进行数据串联，网格员可通过手持终端或移动端APP进行常住人口的户籍登记、人口和房屋信息进行采集，并同步到社区人口管理数据库，实时维护基础数据；社区居民可通过门户网站、微信公众号以及移动端APP或小程序等信息化渠道登记自身相关信息，并同步到社区人口管理数据库；人口管理系统能够通过监控系统结合数据模型分析，对入住未登记、离开未注销的流动人口进行智能发现，实时推送社区民警进行核实核准。

- 党务管理：具备发布党员活动信息功能并接受反馈功能，具备社区党组织信息发布功能，征集党员意见和建议的功能。可通过平台进行党建工作宣传以及党务工作公开。

- 志愿者管理：对社区志愿者信息的注册登记、更新、维护等功能，对志愿者进行全面管理。实现在线社区志愿者注册登记、信息维护、志愿服务预约以及志愿者认证；对志愿者参与的志愿活动进行记录。

- 房屋管理：对社区内房屋相关信息进行管理；社区内房屋进行标准地址编码、标准建筑物编码，设置标准系统说明书关键页、档的动态采集、更新、维护、上报和管理，包括房屋基本信息、房屋租售信息以及房屋安全状态等信息。基础网格、标准作业图，明确实有人口、实有房屋、实有设施和实有单位；建立房屋全息档案，可查看楼栋房屋基本信息与出租房信息；房屋与登记入住人员信息关联，实现入住人员信息在线登记；对房屋改建、扩建线上申请与线下审核；对社区内“九小”场所进行标记，实现对房屋状态的智能研判及异常状态预警；支持在后台查看房屋登记的人员详细信息，追溯历史居住人员信息；在“九小”场所以及群租房内布设安全标识、安全报警装置以及消防安全装置；定期对社区内各类房屋场所进行走访，排查异常状况。

    - 政务服务功能

利用信息化渠道，依法向社区公众及时公开社区政务、社区管理等与群众生活密切相关的各类公共信息和政策。社区政务平台具有信息发布功能，可通过电子信息屏、信息公告栏、宣传栏或小程序进行信息发布。包括信息公开、行政审批、社会福利服务、困难群体服务、残疾人士帮扶和流动人口服务等。

- 行政审批：利用智能化信息技术，推进公民个人办事事项向社区延伸，采取在线政务服务平台、自助一体机或柜台等形式，为社区居民提供“一站式”便捷优质高效的服务。社区政务平台与社区数据库、智能终端以及各类职能部门进行数据对接共享，设有线上办事大厅，实现24小时全天候“网上政府”进行政务办理、追踪；设有秒批事项，实现申请、审核和支付环节可移动办理。

- 社会福利服务：提高目标人群享受基本养老保险、基本医疗保险等方面服务的便捷程度，为老年人员提供文化、体育活动和维修、购物、医疗等上门服务，提升社会保险服务的质量监督水平，提高居民生活保障水平。可通过链接外部政务服务系统门户网站、微信公众号、移动端App或小程序等信息化渠道为社区人口提供社保资格认证、居民养老保险、医疗保险的申请登记、公示核实、受理报销和养老金的审核发放等服务；链接外部社会化服务平台、系统，通过线上与线下方式结合，为退休人员提供丰富的文化体育活动、维修、购物和医疗等上门服务。

- 社区困难群体服务：为社区经济困难群体提供社（低）保常识宣传、失业人员养老保险办理、困难群体登记、确立经济救助对象等服务。基础指标14控制项：通过门户网站、智能柜机、移动端App或小程序等信息化手段为社区困难群体提供社（低）保常识宣传、失业人员养老保险办理、困难群体登记、确立救助对象、接受社会捐助经济救助自动发放等服务。

- 残疾人士帮扶：对残疾人实行动态管理和支持，并可通过信息平台为残疾人士提供就业创业、社保、康复、教育、文体和无障碍服务等生活卫生服务。残疾人士帮扶平台与残障人士数据库进行数据互通与信息动态管理，通过平台，为残障人士提供就业信息交流平台以及权益维护服务；通过热线电话、门户网站、微信公众号、移动端App或小程序等信息化手段，预约志愿者或医疗服务人员，为残疾人提供生活和卫生服务。

- 流动人口服务：为流动人口提供信息采集、登记、居住证明办理服务，提供健全的文、体、卫生服务设施和丰富的服务内容，提升社区内流动人口社会保障、基本公共服务水平。政务平台与公安系统联网，建立比对核查、登记上网以及向其户籍地(经常居住地)通报情况的流动人口管理联动机制，通过线上主动上报、网格员排查流动人口登记以及监控系统主动排查；通过信息服务平台提供居民证明办理以及基本公共服务宣传。

    - 法律和纠纷调节功能

包括法律宣传、矛盾调解和法律服务等功能。

- 法律宣传：向社区居民宣传、普及法律常识和国家相关政策内容，增强社区居民法制观念。拥有官方门户网站、社区电子大屏、微信公众号、短视频、移动端APP或小程序以及QQ/微信群等为信息推送载体，通过平台向社区居民宣传法律常识和国家相关政策，进行线上学习和谐家庭构建、法律常识、预防未成年犯罪、预防家庭暴力、预防诈骗、禁毒以及反封建迷信等相关知识，法律宣传讲座。

- 矛盾调解：开展社区矛盾调解工作，实现调解过程中记录、实时上报事件信息，实现矛盾纠纷登记、分类受理、调解处理、回复归档的逐级流程管理。组建由心理医生、法律专家以及社区志愿者组成的矛盾调节团队，通过信息平台进沟通、调解、回访、记录以及受调解者智能分析等工作。

- 法律服务：构建综合信息服务平台，整合律师、公证、法律援助工作者、基层法律工作者和法律服务志愿者等法律服务资源，开展社区法律服务工作，使社区居民不出社区就能享受到高效优质的法律服务。建有整合律师、公证、法律援助工作者、基层法律工作者和法律服务志愿者等法律服务团队，通过法律平台进行预约、沟通、记录、归档、反馈、评价以及收费等工作；可实现在线法务咨询、出具法律意见书、民事合同草拟以及法律实物知识讲解。

  - 社区文化服务功能

社区活动利用信息化渠道，在社区内进行由社区工作者策织的各类活动，丰富社区居民生活，提高社区居民素质，实现社区和谐。社区通过移动端App或渠道清单划、发起、组指标小程序、微信公众号、门户网站等信息化渠道，进行社区文化活动的通知；业主可通过移动端App或小程序、微信公众号、门户网站等信息化渠道推送社区活动评价，分享和交流。社区建有智能互联、VR等智能技术与线下应用结合的虚拟社区活动室，实现家中参与社区组织发起的活动；社区工作人员可通过智能社区活动平台，对包括活动时间、地点、参与人数、活动主题、活动过程及感受在内的活动信息进行记录存档，自动生成宣传文案，在社区平台内宣传。

  - 系统支撑功能

    - 数据资源管理功能

包括数据获取、数据交换和数据库管理等功能。

- 数据获取平台具备数据采集功能，支持自动采集、人工录入、第三方平台接入等多种方式获取数据。档案资料、系统查看式获取数据，对社区内人、地、物、情、事、组织、车辆和房屋等管理对象信息进行动态管理，并具备基于GIS地理信息系统等技术对数据进行可视化显示的功能。

- 数据交换提供与市级、区级相关管理平台双向数据交换的标准化数据接口，将规定的数据按照要求的数据格式上传到指定平台。获取社区数据按照敏感度分级，对涉及社区内住户的敏感信息做数据脱敏处理后进行数据交换

- 基础数据库提供包括党建、人口、房屋建筑、空间地理、部件、事项、社情民意、社会单位、社会组织、服务资源等十大类基础数据，并进行动态管理。专业数据库以智慧社区应用为导向建设专业性业务数据库，包括社区内风险隐患数据库、养老数据库、托幼数据库等专业数据库，及时了解社区各专项数据。

    - 平台安全保障功能

保障平台安全包括信息安全保障体系、平台数据安全和平台访问安全，

- 信息安全保障体系是为了保护系统及其信息的保密性、完整性、可靠性和可用性，满足对系统物理安全、网络安全、数据安全、应用安全等方面提出的要求。防止由于人为原因、软硬件缺陷或故障、自然灾害等情况造成的网络和信息安全事故的发生。

- 平台数据安全建立完备的数据安全保障体系，保护居民个人隐私，符合相关法律法规及标准；具备数据安全技术保障的能力，对关键数据进行加密存储，网络安全符合相关等级要求。防止由于硬件故障、人为的误操作、程序缺陷、病毒或黑客等造成的数据库损坏或数据泄密等事故的发生。分级设置数据查看权限，不同人员查看信息等级有所区分

- 平台访问安全通过统一身份认证服务实现平台访问，设置多级多角色访问权限；实现业务接入、系统集成接入和信息共享的统一安全认证。

    - 信息平台支撑功能

包括数据平台、集成应用、应用平台和对应的计算机系统的支撑功能。

- 综合运用大数据可视化技术展示平台运行情况，精确还原区域内建筑群，可在地图上实景展示，直观显示人房关系、房态图、物联网。具备清晰反映社区内部信息的综合服务平台；可以与公安、政法综治、消防、交警、气象、环保等三个及以上部系统查看备分布、传感器状态及智能预警等信息，实现对区域内人、车、物、事、情的全方位监控和管理，对区域内车闸、门禁、视频监控、物联网等设备上报数据进行联动分析。

- 具备集成区域内物联网系统、公共设备监控系统、环境监测系统、能耗监测系统、安防系统、消防系统等不少于2种功能的智能化集成系统。

- 服务平台建可以提供网格化管理、政务服务、社区组织管理、要素管理、物业服务、商业服务、便民服务、养老服务等能力的平台。

- 计算机网络系统在社区内进行计算机网络布局，实现社区公共应用系统间的互联，信息和设备提升。社区内实现信息和设备资源的快速共享以及协同工作，并实档案资料资源的共享以及协同工作；同时计算机局域网采用不小于100兆的快速以太网。现域网100兆的快速以太网。信息备份采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免存在网络单点故障，并提供主要网络设备、通信线路和数据处理相关的硬件冗余设施，使业务处理能力具备冗余空间，以满足业务高峰期需要。基础指标42控制项：智慧社区计算存储具有网络拓宽结构，同时设置通信线路和数据处理相关的硬件冗余设施；社区数据操作日志保留1年以上；1年内未发生数据丢失。本地计算存储设施本地计算存储设施，可对边缘端计算存储能力进行补充，同时满足云端对本地数据的调用，应结合实际社区规模情况，灵活部署本地存储机房，适当考虑与其他专业机房或社区公共设施共建，节约成本，节省空间。社区内有专人看管存储设备。

    - 网络设施支撑功能

网络设施包括光纤通信网络、移动通信网、有线电视网络、无线局域网络和物联网等支撑功能。

- 光纤通信网络：覆盖社区所有居民楼，依靠光纤网络信号，确保文字、图像、语音、视频等信息的高效传输，满足住户光纤宽带高速上网的需求。不少于2家运营商信号覆盖，传统街坊式社区和过渡演替式社区家庭用户的光纤接入能力达到100兆及以上，现代商品房式社区光纤接入能力达到200兆及以上

- 移动通信网：要求能解除社区公共区域建筑物对移动通信信号的屏蔽效应和社区公共区域及住户家中的网络覆盖，保障社区住户与外界通信的质量，提供稳定优质服务。不少于3家运营商5G信号全覆盖。

- 有线电视网络：要求实现社区有线电视网络的部分或全覆盖。

- 无线局域网络：要求实现社区公共区域（包括社区电梯、楼梯间和停车场等）的无线WiFi网络部分或全覆盖。覆盖社区出入口、广场、停车场等主要公共活动区域，覆盖率达到95%以上，无线宽带接入带宽达到5兆以上

- 物联网：参与主体（包括政府和社会）在物联网传感终端、传感网络等方面的建设和使用情况，实现智慧社区的相关服务。通过物联网建设，实现安防、消防、防汛、养老、物业管理、便民服务等物联网应用服务

  - 居民体验评价功能

智慧社区运营方或第三方，从“居民获得感”“居民安全感”“居民幸福感”角度出发，以在线功能服务质量为对象对用户体验进行评价。“居民获得感”用于评价社区居民在生活、工作、学习、娱乐等各方面的权益和需求得到保障和满足，即客观上在线服务功能带来的“获得”满足或超出期望，从而在主观上产生的一种舒适度、归属感等正向的心理感受；“居民安全感”用于评价对智慧社区范围内影响居民生存和发展需求保障程度的各项功能带来的主观评价和内心感受；“居民幸福感”用于评价居民对智慧社区生活质量的总体性判断，包括对智慧社区各项功能做出满意判断的程度和由此产生的积极性情感占优势的心理状态。